## Sheet1
W | High Temp. alarm | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Low Temp. alarm | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | High humidity alarm | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Low humidity alarm | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Low humidity alarm | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 4 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Coil freeze protection | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | High exhaust Temp. alarm | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Evaporator Temp. sensor failure | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 7 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Outdoor Temp. sensor failure | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 8 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Condenser Temp. sensor failure | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 9 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Indoor Temp. sensor failure | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 10 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Humidity sensor failure | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 11 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Internal fan failure alarm | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 12 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | External fan failure alarm | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 13 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Compressor failure alarm | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 14 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Heater failure alarm | Warnings | Alarm.wAlarm1 | 15 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Emergency fan failure alarm | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | HP. alarm | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | LP. alarm | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Water alarm | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Fire alarm | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 4 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Gating alarm | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | HP. lock | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | LP. lock | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 7 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | High exhaust Temp. lock | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 8 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | AC over voltage alarm | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 9 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | AC under voltage alarm | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 10 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | AC power supply failure | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 11 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Lose phase alarm | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 12 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Freq.fault | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 13 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Anti phase alarm | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 14 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W | Comm fault | Warnings | Alarm.wAlarm2 | 15 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0